ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «Ессентукская сетевая компания»

Составление актов согласования технологической и (или) аварийной брони

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям АО «Ессентукская сетевая компания» в установленном порядке.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не взимается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Ессентукская сетевая компания» в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): акт согласования технологической и (или) аварийной брони.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 10 рабочих дней со дня получения проекта акта согласова­ния технологической и (или) аварийной брони акта. Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма  предоставления | Срок  исполнения | Ссылка на норма­тивно правовой акт |
| 1 | Формирование потребителем проекта акта  согласования  технологиче­ской и(или) аварийной брони |  | Формирование потре­бителем проекта акта согласования техноло­гической и (или) ава­рийной брони, как при­ложение к договору оказания услуг по пере­даче электрической | Письменное оформление проек­та акта | Не ограничен | Пункт 31(4) Основ  функционирования  розничных рынков  электрической энер- 1  гии |

1 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма  предоставления | Срок  исполнения | Ссылка на норма­тивно правовой акт |
|  |  |  | энергии (мощности) или к договору об оказании услуг по передаче элек­трической энергии |  |  |  |
| 2 | Направление потребителем проекта Акта в АО «Ессентукская сетевая компания » |  | Потребитель направляет проект акта технологи­ческой и (или) аварий­ной брони, в том числе через гарантирующего поставщика (энерго­сбытовую организа­  цию), с которым им за­ключен договор энерго­снабжения, на рассмот­рение АО «Ессентукская сетевая компания » | Письменная форма проекта Акта, направляется спо­собом, позволяю­щим подтвердить факт получения се­тевой организацией проекта Акта | Не ограничен | Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков  электрической энергии |
| 3 | Рассмотрение АО «Ессентукская сетевая компания » проекта Акта |  | При рассмотрении про­екта Акта сетевая орга­низация вправе осуще­ствить проверку пред­ставленных сведений с целью определения ве­личины наименьшей  потребляемой мощно­сти и продолжительно­сти времени, необходи­мых потребителю элек­трической энергии для безопасного завершения технологического про­цесса, цикла производ- |  | В течение 10 рабочих дней со дня полу­чения проекта указанного  акта | Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков  электрической энергии |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма  предоставления | Срок  исполнения | Ссылка на норма­тивно правовой акт |
|  |  |  | ства, а также мини­мального расхода элек­трической энергии  (наименьшей мощно­  сти) |  |  |  |
| 4 | Проведение осмотра(об­следования) энергоприни­мающих устройств по­требителя электрической энергии, объ­ектов электро­энергетики | В случае необходимо­сти сетевая организа­ция вправе осуще­ствить осмотр (обсле­дование) энергопри­нимающих устройств потребителя электри­ческой энергии, объ­ектов электроэнерге­тики | Проведение осмотра  (обследования) энерго­принимающих устройств потребителя электрической энергии, объектов электроэнер­гетики на соответствие требованиям, преду­  смотренным правилами разработки и примене­ния графиков аварийно­го ограничения режима потребления электриче­ской энергии и исполь­зования противоава-  рийной автоматики |  | Срок рассмот­рения Акта  при проведе­нии осмотра может быть  продлен, но не более чем на 10 рабочих  дней | Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков  электрической энер­  гии,  Правила разработки и применения графиков аварийного ограниче­ния режима потребле­ния электрической  энергии (мощности) и использования проти- воаварийной автомати­ки, утвержденные при­казом Минэнерго Рос­сии от 06.06.2013 №290 |
| 5 | Направление  потребителю  подписанного  Акта согласо­вания техноло­гической и (или)аварий­ной брони | В случае согласования Акта со стороны сете­вой организации | Направление подписан­ного Акта согласования технологической и  (или) аварийной брони | Акт, подписанный со стороны сетевой организации, направляется спо­собом, позволяю­щим подтвердить факт получения | Не позднее 10 рабочих дней со дня полу­чения проекта указанного акта. Срок  рассмотрения Акта при про­ведении | Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков  электрической энергии |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма  предоставления | Срок  исполнения | Ссылка на норма­тивно правовой акт |
|  |  |  |  |  | осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 ра­бочих дней |  |
| 6 | Направление  потребителю  подписанного  Акта с замеча­ниями сетевой организацией | В случае несогласия сетевой организации с представленным за­явителем проектом  Акта согласования  технологической и  (или) аварийной брони | В случае если акт со­гласования технологи­ческой и (или) аварий­ной брони подписан се­тевой организацией с замечаниями к величине  технологической и  (или) аварийной брони, то в качестве согласо­ванной величины тех­нологической и (или) аварийной брони при­нимается величина, ука­занная в замечаниях се­тевой организации | Акт, подписанный со стороны сетевой организации с за­мечаниями,  направляется спо­собом, позволяю­щим подтвердить факт получения | Не позднее 10 рабочих дней со дня полу­чения проекта указанного акта. Срок рассмотрения Акта при про­ведении  осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 ра­бочих дней | Пункт 31(4) Основ функционирования розничных рынков  электрической энергии |

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефонного центра обслуживания АО «Ессентукская сетевая компания»: **8-87934-6-52-02**

Адрес электронной почты АО «Ессентукская сетевая компания»: eskinfo@oao-esk.ru

Адрес центра обслуживания потребителей: г. Ессентуки, пер. Октябрьский, 8