Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Время возникновения | Объем недопоставленной электроэнергии |
| 14.01.2018 | 12:30 – 13:37 | 291 кВт/ч |
| 31.01.2018 | 12:49 – 13:20 | 126 кВт/ч |
| 05.02.2018 | 20:56 – 22:37 | 1,5 МВт/ч |
| 12.02.2018 | 08:15 – 09:00 | 1,4 МВт/ч |
| 12.03.2018 | 13:45 – 14:20 | 2,7 МВт/ч |
| 18.03.2018 | 10:30 – 11:53 | 1,9 МВт/ч |