Техническое состояние сетей на Март месяц 2018 года.

Состояние электрических сетей города Ессентуки удовлетворительное.

На повреждении находятся 3 кабельные линии 10 кВ: ТП-186 – ТП-187 (потребительская), ПС «Ессентуки-2» Ф.130 – ТП-111, ТП-13 – ТП-90

Возможность резервирования поврежденных участков кабельных линии 10 кВ существует.