Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата  | Время возникновения | Объем недопоставленной электроэнергии |
| 11.07.2018 | 16:14 – 17:11 | 2050 кВт/ч |
| 29.07.2018 | 10:30 – 11:30 | 2410 кВт/ч |
| 02.08.2018 | 14:18 – 14:50 | 950 кВт/ч |
| 09.08.2018 | 16:35 – 17:23 | 570 кВт/ч |
| 04.09.2018 | 11:27 – 13:50 | 3440 кВт/ч |
| 19.09.2018 | 07:35 – 08:34 | 570 кВт/ч |